- 电容计算题

变间隙电容传感器，极板半径r=4mm,初始间隙d0=0.2mm，ε0=8.85*10-12F/m,求：

- 如果间隙变化Δd=±5μm,电容变化量是多少？

- 如果灵敏度Ku=150mV/pF,则在Δd=±2μm时的输出电压时多少？

答：C0=2.22pf,ΔC=±0.056PF

ΔC=±2.22*10-2PF

UO=3.3324MV

- 电阻计算题

图中一直流应变电桥，U=4V,R1=R2=R4=R3=100Ω,试求：

- 、R1为金属应变片，其余为电阻，当R1的增量为ΔR1=1Ω时，求输出电压UO.

- 、R1、R2为金属应变片，极性和大小都相同，其余为电阻，求输出电压UO.

- 、题（2）中，R1、R2的极性相反，且ΔR1=ΔR2=1Ω，求输出电压UO.

答：1、UO=0.01V

2、UO=0v

- UO=0.02v

- 电感计算题

气隙型电感式传感器（如图）衔铁截面积S=4*4mm2,气隙总长度δ=0.8mm，衔铁最大位移Δδ=±0.08mm,激励线圈匝数ω=2000匝，导线直径d=0.06mm，电阻率ρ=1.75*10-6Ω.cm，激励电源频率f=2000HZ时。μ0=4π*10-7H/m,求：

- 线圈电感值；

- 电感的最大变化值；

- 线圈的直流电阻值；

- 线圈的品质因数；

- 当线圈存在100pF的分布电容与之并联时其等效电感值。

答：1、L=μ0ω2S/δ/2=25.12mh

- L+=22.8mh  L-=27.9mh  ΔL=L--L+=5.1mh

- Lch=ω*4*（4+d/2）=32.24m  R=ρLch/S=200Ω

- Q=ωL/R=2*π*f*l/R=1.58

- L’=L/(1-ω2LC)=0.025H=25MH