- 电容计算题（8分）

已知变面积型电容传感器两极板间距离为10mm,ε=50μF/m,两极板几何尺寸一样，为30mm×20mm×5mm，在外力作用下。其中动极板在原位置上向外移动了15mm,试求

Δc=? k=?

答：

根据题目可知：

d0=10mm=10-2m

ε=50uFm=50*10-6F/m

A=30*10-3*20*10-3=6*10-4m2

C0=ε0εrAd0=50*10-6*6*10-410-2=3uF

∆d=15mm=15*10-3m

∆A=30*10-3*5*10-3=15*10-5m2

C1=ε0εr∆A∆d=50*10-6*(20-15)*10-515*10-3=0.75uF

∆C=C-C1=2.25uF

∆x=15*10-3m

K=∆CC0∆x=2.25315*10-3=50

- 最小二乘法直线拟合计算（8分）

假设我们有以下数据拟合点：（2,3）（3,4）（4,6）（5,5）（6,7），求最佳拟合直线。

答：

xiyi=109

xi=20

yi=25

xi2=90

k=nxiyi-xiyinxi2-xi2=5*109-20*255*90-20*20=0.9

b=xi2yi-xixiyinxi2-xi2=90*25-20*1095*90-20*20=1.4

所以拟合直线为：y=0.9x+1.4

- 传感器的静态误差计算题（8分）

给出某参数进行8次连续重复测量，所得结果如下：5.123,5.124,5.121,5.126,5.122,5.125,5.127,5.129，求其静态误差。

答：

x=1nΣxi=5.1246

σ=i=1nxi-x2n-1=2.669*10-3

静态误差：2σ和3σ，即为5.338*10-3和8.007*10-3